## Feuil1
Circulation R+1 | 3
Dépôt 2 | 3
Escalier 1 | 0
Escalier 2 | 0
Escalier 3 | 1
L. entretien 2 | 3
Local CFO/CFA | 3
Local CTA 2 | 0
Local CTA 3 | 0
Salle banalisée 07 | 1
Salle banalisée 08 | 3
Salle banalisée 09 | 3
Salle banalisée 10 | 0
Salle banalisée 11 | 0
Salle banalisée 12 | 1
Salle banalisée 13 | 3
Salle banalisée 14 | 3
Salle banalisée 15 | 0
Salle banalisée 16 | 0
Salle banalisée 17 | 1
Salle banalisée 18 | 3
Salle banalisée 19 | 3
Salle banalisée 20 | 0
Sanit. 2 | 0
Circulation R+2 | 1
Dépôt 3 | 3
Escalier 1 | 3
Escalier 2 | 0
Escalier 3 | 0
HP - Local non affecté | 1
L. entretien 3 | 3
Laboratoire enseignants | 3
Local CFO/CFA | 0
Local CTA 1 | 0
LSP. 1 | 1
LSP. 2 | 3
Salle de cours ST 1 | 3
Salle de cours ST 2 | 0
Salle de cours ST 3 | 0
Salle de cours ST 4 | 1
Salle de cours ST 5 | 3
Salle de cours ST 6 | 3

## _ORG_Espace du projet
Id | Niveau | Nom | Prise 16A | Prise 32A
3409652 | R+1 | Circulation R+1 | 3 | 2
3409625 | R+1 | Dépôt 2 | 3 | 2
3409630 | R+1 | Escalier 1 | 0 | 0
3409633 | R+1 | Escalier 2 | 0 | 0
3409632 | R+1 | Escalier 3 | 1 | 3
3409624 | R+1 | L. entretien 2 | 3 | 2
3409626 | R+1 | Local CFO/CFA | 3 | 2
3409638 | R+1 | Local CTA 2 | 0 | 0
3409634 | R+1 | Local CTA 3 | 0 | 0
3409645 | R+1 | Salle banalisée 07 | 1 | 3
3409646 | R+1 | Salle banalisée 08 | 3 | 2
3409627 | R+1 | Salle banalisée 09 | 3 | 2
3409628 | R+1 | Salle banalisée 10 | 0 | 0
3409649 | R+1 | Salle banalisée 11 | 0 | 0
3409647 | R+1 | Salle banalisée 12 | 1 | 3
3409653 | R+1 | Salle banalisée 13 | 3 | 2
3409639 | R+1 | Salle banalisée 14 | 3 | 2
3409641 | R+1 | Salle banalisée 15 | 0 | 0
3409629 | R+1 | Salle banalisée 16 | 0 | 0
3409648 | R+1 | Salle banalisée 17 | 1 | 3
3409631 | R+1 | Salle banalisée 18 | 3 | 2
3409635 | R+1 | Salle banalisée 19 | 3 | 2
3409644 | R+1 | Salle banalisée 20 | 0 | 0
3409623 | R+1 | Sanit. 2 | 0 | 0
3409717 | R+2 | Circulation R+2 | 1 | 3
3409696 | R+2 | Dépôt 3 | 3 | 2
3409701 | R+2 | Escalier 1 | 3 | 2
3409707 | R+2 | Escalier 2 | 0 | 0
3409706 | R+2 | Escalier 3 | 0 | 0
3409710 | R+2 | HP - Local non affecté | 1 | 3
3409697 | R+2 | L. entretien 3 | 3 | 2
3409703 | R+2 | Laboratoire enseignants | 3 | 2
3409698 | R+2 | Local CFO/CFA | 0 | 0
3409711 | R+2 | Local CTA 1 | 0 | 0
3409709 | R+2 | LSP. 1 | 1 | 3
3409708 | R+2 | LSP. 2 | 3 | 2
3409718 | R+2 | Salle de cours ST 1 | 3 | 2
3409719 | R+2 | Salle de cours ST 2 | 0 | 0
3409720 | R+2 | Salle de cours ST 3 | 0 | 0
3409712 | R+2 | Salle de cours ST 4 | 1 | 3
3409702 | R+2 | Salle de cours ST 5 | 3 | 2
3409704 | R+2 | Salle de cours ST 6 | 3 | 2
3409705 | R+2 | Salle informatique | 0 | 0
3409695 | R+2 | Sanit. 3 | 0 | 0
3409405 | Rez-de-chaussée | 3C | 1 | 3
3409383 | Rez-de-chaussée | Accueil - Attente | 0 | 0
3409289 | Rez-de-chaussée | Accueil inf & soins | 3 | 2
3409320 | Rez-de-chaussée | Accueil parents 1 | 3 | 2
3409299 | Rez-de-chaussée | Archives | 0 | 0
3409337 | Rez-de-chaussée | Archives | 0 | 0
3409223 | Rez-de-chaussée | Atelier de maintenance | 1 | 3
3409302 | Rez-de-chaussée | Attente self | 3 | 2
3409398 | Rez-de-chaussée | B. Adjoint | 3 | 2
3409406 | Rez-de-chaussée | B. AS | 0 | 0
3409298 | Rez-de-chaussée | B. Conseil. Educ. 1 | 0 | 0
3409295 | Rez-de-chaussée | B. Conseil. Educ. 2 | 1 | 3
3409283 | Rez-de-chaussée | B. COPsy | 1 | 3
3409253 | Rez-de-chaussée | B. Intendance | 1 | 3
3409293 | Rez-de-chaussée | B. Principal | 1 | 3
3409282 | Rez-de-chaussée | B. Réf. Scol. | 1 | 3
3409259 | Rez-de-chaussée | B. Surveillants | 1 | 3
3409312 | Rez-de-chaussée | Casiers | 1 | 3
3409238 | Rez-de-chaussée | Cellier | 1 | 3
3409231 | Rez-de-chaussée | Chambre 1 | 1 | 3
3409233 | Rez-de-chaussée | Chambre 2 | 1 | 3
3409234 | Rez-de-chaussée | Chambre 3 | 1 | 3
3409222 | Rez-de-chaussée | Chaufferie - CVC - PB ELEC | 1 | 3
3409349 | Rez-de-chaussée | Circulation RDC 1 | 1 | 3
3409324 | Rez-de-chaussée | Circulation RDC 2 | 1 | 3
3409388 | Rez-de-chaussée | Circulation RDC 4 | 1 | 3
3409321 | Rez-de-chaussée | Circulation RDC 5 | 1 | 3
3409322 | Rez-de-chaussée | Circulation vestiaires | 1 | 3
3409316 | Rez-de-chaussée | Complément Plonge batterie | 1 | 3
3409394 | Rez-de-chaussée | Cour de récréation | 1 | 3
3409235 | Rez-de-chaussée | Cuisine | 1 | 3
3409315 | Rez-de-chaussée | cuisine SAS | 1 | 3
3409347 | Rez-de-chaussée | CUISINE SURFACES NON REHABILITE | 1 | 3
3409374 | Rez-de-chaussée | Cuisine Triage | 1 | 3
3409336 | Rez-de-chaussée | Dépôt | 1 | 3
3409240 | Rez-de-chaussée | Dépôt 1 | 1 | 3
3409262 | Rez-de-chaussée | Dépôt art plas. | 1 | 3
3409280 | Rez-de-chaussée | Dépôt cartable | 1 | 3
3409303 | Rez-de-chaussée | Dépôt cartables | 1 | 3
3409363 | Rez-de-chaussée | Dépôt matériel | 1 | 3
3409261 | Rez-de-chaussée | Dépôt musique | 1 | 3
3409338 | Rez-de-chaussée | Dgt Vie Scolaire | 1 | 3
3409268 | Rez-de-chaussée | Douche | 1 | 3
3409308 | Rez-de-chaussée | Escalier 1 | 1 | 3
3409311 | Rez-de-chaussée | Escalier 2 | 1 | 3
3409310 | Rez-de-chaussée | Escalier 3 | 1 | 3
3409364 | Rez-de-chaussée | Espace | 1 | 3
3409225 | Rez-de-chaussée | Extension stationnement personnel (EDL+25 places) | 1 | 3
3409264 | Rez-de-chaussée | Foyer des élèves | 1 | 3
3409230 | Rez-de-chaussée | Garage Projet | 1 | 3
3409387 | Rez-de-chaussée | Hall d'accueil | 1 | 3
3409329 | Rez-de-chaussée | Hall vie Scolaire | 1 | 3
3409242 | Rez-de-chaussée | L. entretien 1 | 1 | 3
3409254 | Rez-de-chaussée | L. entretien 4 | 1 | 3
3409255 | Rez-de-chaussée | L. Rang. matériel 1 | 1 | 3
3409276 | Rez-de-chaussée | L. Rang. matériel 2 | 1 | 3
3409246 | Rez-de-chaussée | L. Regroupement déchets | 1 | 3
3409252 | Rez-de-chaussée | L. réserve | 1 | 3
3409313 | Rez-de-chaussée | Laverie | 1 | 3
3409224 | Rez-de-chaussée | Lingerie | 1 | 3
3409243 | Rez-de-chaussée | Local CFO/CFA | 1 | 3
3409379 | Rez-de-chaussée | Local CTA n°4 | 1 | 3
3409333 | Rez-de-chaussée | Local CTA n°5 | 1 | 3
3409332 | Rez-de-chaussée | Local CTA n°6 | 1 | 3
3409247 | Rez-de-chaussée | Local TGBT | 1 | 3
3409291 | Rez-de-chaussée | Loge | 1 | 3
3409290 | Rez-de-chaussée | LRA | 1 | 3
3409297 | Rez-de-chaussée | Off. détente | 1 | 3
3409325 | Rez-de-chaussée | Office Prof | 1 | 3
3409339 | Rez-de-chaussée | Patio n°1 | 1 | 3
3409317 | Rez-de-chaussée | Patio n°2 | 1 | 3
3409361 | Rez-de-chaussée | Préau 1 | 1 | 3
3409393 | Rez-de-chaussée | Préau 2 | 1 | 3
3409328 | Rez-de-chaussée | Prof Dgt. | 1 | 3
3409326 | Rez-de-chaussée | Prof SAS | 1 | 3
3409305 | Rez-de-chaussée | Réc. parents 1 | 1 | 3
3409292 | Rez-de-chaussée | Réc. parents 2 | 1 | 3
3409281 | Rez-de-chaussée | Repro | 1 | 3
3409258 | Rez-de-chaussée | Repro. | 1 | 3
3409287 | Rez-de-chaussée | Repro. | 1 | 3
3409220 | Rez-de-chaussée | Réserves atelier | 1 | 3
3409285 | Rez-de-chaussée | S. attente | 1 | 3
3409301 | Rez-de-chaussée | S. des Professeurs | 1 | 3
3409284 | Rez-de-chaussée | S. repos | 1 | 3
3409306 | Rez-de-chaussée | S. restauration commensaux | 1 | 3
3409296 | Rez-de-chaussée | S. réunion Admin | 1 | 3
3409304 | Rez-de-chaussée | S. réunion Prof. | 1 | 3
3409277 | Rez-de-chaussée | S. travail 1 | 1 | 3
3409278 | Rez-de-chaussée | S. travail 2 | 1 | 3
3409368 | Rez-de-chaussée | Salle banalisée 01 | 1 | 3
3409272 | Rez-de-chaussée | Salle banalisée 02 | 1 | 3
3409274 | Rez-de-chaussée | Salle banalisée 03 | 1 | 3
3409414 | Rez-de-chaussée | Salle banalisée 04 | 1 | 3
3409263 | Rez-de-chaussée | Salle banalisée 05 | 1 | 3
3409275 | Rez-de-chaussée | Salle banalisée 06 | 1 | 3
3409412 | Rez-de-chaussée | Salle d'arts plastiques 1 | 1 | 3
3409413 | Rez-de-chaussée | Salle d'arts plastiques 2 | 1 | 3
3409390 | Rez-de-chaussée | Salle de musique 1 | 1 | 3
3409260 | Rez-de-chaussée | Salle de musique 2 | 1 | 3
3409375 | Rez-de-chaussée | Salle de restauration élèves | 1 | 3
3409355 | Rez-de-chaussée | Salle d'études 1 | 1 | 3
3409354 | Rez-de-chaussée | Salle d'études 2 | 1 | 3
3409334 | Rez-de-chaussée | Salle polyvalente | 1 | 3
3409314 | Rez-de-chaussée | Salle repos ATTE | 1 | 3
3409371 | Rez-de-chaussée | Salle ULIS | 1 | 3
3409232 | Rez-de-chaussée | Salon | 1 | 3
3409335 | Rez-de-chaussée | San. | 1 | 3
3409340 | Rez-de-chaussée | San. Accueil 1 | 1 | 3
3409319 | Rez-de-chaussée | San. Accueil 2 | 1 | 3
3409265 | Rez-de-chaussée | San. élèves | 1 | 3
3409288 | Rez-de-chaussée | San. élèves 2 | 1 | 3
3409286 | Rez-de-chaussée | San. inf | 1 | 3
3409318 | Rez-de-chaussée | San. prof 1 | 1 | 3
3409267 | Rez-de-chaussée | San. prof 2 | 1 | 3
3409221 | Rez-de-chaussée | Sanit. | 1 | 3
3409241 | Rez-de-chaussée | Sanit. 1 | 1 | 3
3409266 | Rez-de-chaussée | Sas couvert | 1 | 3
3409331 | Rez-de-chaussée | SAS Salle Polyvalente | 1 | 3
3409236 | Rez-de-chaussée | SdE | 1 | 3
3409294 | Rez-de-chaussée | Secrétariat | 1 | 3
3409386 | Rez-de-chaussée | Secrétariat | 1 | 3
3409270 | Rez-de-chaussée | Vest. élèves 1 | 1 | 3
3409269 | Rez-de-chaussée | Vest. élèves 2 | 1 | 3
3409346 | Rez-de-chaussée | Vest. élèves 3 | 1 | 3
3409345 | Rez-de-chaussée | Vest. élèves 4 | 1 | 3
3409273 | Rez-de-chaussée | Vest. Enseignant | 1 | 3
3409330 | Rez-de-chaussée | Vestiaires ATTE | 1 | 3
3409237 | Rez-de-chaussée | WC | 1 | 3